Załącznik nr 5

do Regulaminu udzielania zamówień,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro

Wojkowice, dnia 24 maja 2016r.

Oznaczenie sprawy: WIO.271.29.2016

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

1. **Zamawiający:** Gmina Wojkowice

z siedzibą organu zarządzającego

ul. Jana III Sobieskiego 290 a

42-580 Wojkowice

**Dodatkowe dane kontaktowe:**

**Fax:** 32/769-50-73

**Adres poczty elektronicznej:** j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl

1. **Nazwa zamówienia:** Zakup 3 sztuk wiat przystankowych z montażem.
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i montaż 3 sztuk wiat przystankowych:

- wiaty przystankowe o wymiarach około 3,0 m x 1,4 m w ilości 2 szt.;

- wiata przystankowa połówkowa o wymiarach około 2,6 m x 0,8 m w ilości 1 szt.

Wymogi techniczne wiat:

- konstrukcja wiat wykonana z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005;

- dach w kształcie łukowym z poliwęglanu grubości min. 6 mm, wysokości 35 cm; w przypadku wiaty połówkowej dach łukowy jednospadowy;

- ścianki wiat dzielone w połowie wysokości wypełnione szkłem bezpiecznym lub szkłem hartowanym grubości min. 6 mm;

- na tylnej ściance zamontowana ławka konstrukcji stalowej z siedliskiem z paneli drewnianych w ilości 4 szt.;

- wiaty kotwione do fundamentów prefabrykowanych należących do kompletu.

**4. Termin wykonania zamówienia:**

30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

**5.Wymogi stawiane wykonawcom w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny tych wymogów:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**6. Informacje o oświadczeniach, dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymogów dla udziału w postępowaniu:**

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2.

**7. Inne wymagane dokumenty:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają;

2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

**8. Kryteria oceny ofert:** Cena – 100%

**9. Sposób oceny oferty:**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100% w następujący sposób:

najniższa oferowana cena

(Lp) Liczba pkt przyznana danej ofercie = ------------------------------------------ x 100 pkt

badana cena

Ofertowana cena jest **ceną ryczałtową** i zawiera wszelkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

**10. Sposób przygotowania oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z wzorem formularza oferty, stanowiącym, załącznik nr 1 do ogłoszenia, w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały.
2. Ofertę należy złożyć zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie:

**Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zakup 3 wiat przystankowych z montażem.”**

1. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo.

**11. Miejsce składania ofert:** Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria Urzędu Miasta.

**12. Termin składania ofert upływa:** 31 maja 2016r., godzina 15.00.

**13. Informacje dodatkowe:** Do ogłoszenia załączono:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

- załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- załącznik nr 3 – wzór umowy;

Z upoważnienia Burmistrza

(-) Edyta Cichoń

Sekretarz Miasta