Wojkowice, dnia 25.04.2016r.

**do uczestników postępowania**

**Nasz znak – WIO.271.21.2016**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania z dnia 18.04.2016r. do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę oświetlenia boiska treningowego przy ul. Kusocińskiego 1 w Wojkowicach.**

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU**

1. Jakie poprzeczki i słupy zostały zaprojektowane do montażu?

**Odp**.

Zestawienie elementów i parametry słupa podajemy w tabeli poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa towaru lub usługi** | **Symbol PKWiU** |
| 1 | Słup NT S-120PC-4/fi 70 | 28112362502109 |
| 2 | Belka pop. T/4 do 2,0 m (montaż fi 70) | 28112362790107 |
| 3 | Fundament F-160 | 26611250150033 |
| 4 | Element śrubowy do słupa [10-12 mb] KW | 281123627901471 |
| 5 | Złącze izolacyjne bezpiecznikowe IZK 4-01 | 31621450120114 |
| 6 | Złącze izolacyjne zerowe ZK 4-03 | 31621450120118 |

2. Prosimy udostępnić kart katalogowych projektowanych słupów i poprzeczek.

**Odp.**

W załączeniu karty katalogowe masztów przeznaczonych do zastosowania do oświetlenia boiska.

**3 załączniki** – karty katalogowe